Приложение № 1 к приказу

Управляющего директора

по финансовым вопросам

ТОО «Оператор РОП»

№ 03-3-04/155

от «27» мая 2021 г.

Техническое задание

по повторным закупкам работ по ремонту системы кондиционирования

Предмет закупок: Работы по ремонту системы кондиционирования с учетом запасных частей, комплектующих и расходных материалов (далее-Работы).

- Необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистка фанкойлов Gree FMV-160WL/А-Т | 9 |
| 2 | Ремонт внешних блоков Gree FMV-160WL/А-Т | 4 |
| 3 | Ремонт внутреннего блока MIDEA MFM-36ARN1 (серверная) | 2 |
| 4 | Монтаж-демонтаж потолков | 1 |
| 5 | Чистка навесного оборудования | 4 |
| 6 | Заправка сплит систем Gree FMV-160WL/А-Т | 8 |
| 7 | Вакуумация системы кондиционирования (сплит системы) | 1 |
| 8 | Чистка фильтров грубой и тонкой очистки | 9 |

- Заменяемые запасные части должны соответствовать требованиям завода изготовителя системы кондиционирования и быть новыми, ранее не использованными.

- В случае выявления несоответствия качества выполненных Работ Потенциальный поставщик обязуется устранить, выявленные несоответствия за свой счет и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

- Выполняемые Работы должны обеспечить работоспособность системы кондиционирования, восстановление их неисправности и работоспособности.

- Обеспечение Потенциальным поставщиком технологического процесса запасными частями, деталями и расходными материалами, необходимыми для ремонта. Качество деталей, узлов, агрегатов и расходных материалов должно соответствовать требованиям заводов-изготовителей, а также входить в стоимость выполняемых Работ, т.е. в стоимость работ включены все расходы, в том числе расходы на приобретение деталей, узлов, агрегатов, запасных частей и расходных материалов, на транспортировку, загрузку и разгрузку;

- Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов должен выполняться после согласования с уполномоченными представителями Заказчика.

- В стоимость работ по ремонту системы кондиционирования (внутреннего и (или) наружного блока), а также по переносу кондиционеров (демонтаж/монтаж) должны быть включены все расходы по найму или использованию специального оборудования.

- В случае нецелесообразности в проведении ремонтных работ и/или неработоспособности системы кондиционирования, Потенциальный поставщик выдает акт с указанием причин неисправности.

- Перечень обязательных работ. Ремонт системы кондиционирования включает:

1) Диагностику узлов и агрегатов– осмотр системы кондиционирования с целью поиска неисправностей узлов и агрегатов, а также определение действительной потребности в выполнении операций и прогнозирования момента возникновения неисправного состояния путем сопоставления фактических значений параметров с предельными;

2) ремонтные работы – работы по устранению неисправностей и приведения их состояния к полному восстановлению ресурса.

- Требования к качеству работ:

1) При выполнении работ устанавливать на систему кондиционирования Заказчика только новые запасные части.;

2)  Выполнять работы качественно, в установленный срок и в полном объеме;

- Потенциальный поставщик обязуется нести полную материальную ответственность и обеспечить сохранность системы кондиционирования и всех их съёмных частей.

- Требование к предоставлению гарантийных обязательств:

- Предоставить гарантию на ремонтные работы и заменяемые при выполнении работ материалы, агрегаты, узлы и детали сроком не менее чем на 12 (двенадцати) месяцев.

- Обязательные работы, выполняемые Потенциальным поставщиком:

- Ремонт системы кондиционирования и внешних и внутренних блоков;

- Снятие, чистка и замена при необходимости воздушных фильтров;

- Проверка работоспособности электроприводов, при необходимости замена и ремонт;

- Проверка подключения электродвигателя, замер сопротивления изоляции обмоток вентилятора, при необходимости ремонт или замена;

- Проверка работоспособности установок в ручном и автоматическом режиме и их настройка на заданные параметры;

- Проверка срабатывания приборов при повышенных нагрузках, их настройка и замена при неисправности. При выявлении неисправности после всех вышеперечисленных проверок демонтаж, ремонт установленных и замена неработающих узлов, а также приборов, приобретения деталей оборудования и других компонентов системы функционально эквивалентных заменяемым производится за счет средств Потенциального поставщика, не нарушая нормативы производителей. Демонтаж и монтаж оборудования, вышедшего из строя, производится за счет средств Потенциального поставщика.

13. Место выполнения работ: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, дом 18, 1 этаж.

14. Дополнительные требования к Потенциальному поставщику:

1) Потенциальный поставщик обязуется выполнить Заказчику работы в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора;

2) Потенциальный поставщик обязан устранять не соответствия требованиям настоящего Технического задания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком;

3) Расходы, связанные с устранением несоответствий требованиям настоящего Технического задания, несет Потенциальный поставщик;

4) Потенциальный поставщик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид выполняемых работ оформленных в соответствии с законодательством РК;

5) Допускается выполнение работ технические характеристики, которых более лучшие предусмотренных в Техническом задании.

Приложение № 2 к приказу

Управляющего директора

по финансовым вопросам

ТОО «Оператор РОП»

№ 03-3-04/155

от «27» мая 2021 г.

ДОГОВОР №_______

о повторных закупках работ по ремонту системы кондиционирования

| г. Нур-Султан | «__ » __________2021 г. |
| --- | --- |

ТОО «Оператор РОП» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора по финансовым вопросам Тасмагамбетова Д.Б., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего (ей) на основании _____ с другой стороны, в соответствии на основании Протокола об итогах торгов «Классический торг» по повторным закупкам работ по ремонту системы кондиционирования, заключили настоящий Договор о закупках работ по ремонту системы кондиционирования (далее – Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту системы кондиционирования Заказчика (далее – Работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость Работ в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных Техническим заданием и Договором.

1.2. Заказчик принимает результат выполненных Работ согласно Технического задания (Приложение к Договору) путем подписания Сторонами Акта выполненных работ.

1.3. Стоимость Работ, требования по качеству, условия выполнения Работ по Договору определены в Техническом задании (Приложение к Договору).

1.4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и являются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) Техническое задание (Приложение к Договору).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. в период действия Договора проверять качество Работ Исполнителя, в том числе комиссионно;

2.1.2. требовать выполнения Исполнителем всех принятых обязательств по Договору;

2.1.3. давать Исполнителю обязательные для соблюдения и выполнения указания, в ходе исполнения Договора;

2.1.4. предъявить обоснованные   претензии, возникшие по качеству выполненных Работ;

2.1.5. требовать возмещения понесенного реального ущерба, вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств;

2.1.6. в безакцептном порядке удержать (взыскать) начисленные Исполнителю в соответствии с настоящим Договором штрафные санкции, в случае нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору;

2.1.8. требовать замены работника (ов) другим работником (ами) Исполнителя в случае наличия замечаний к работнику (ам) Исполнителя со своей стороны;

2.1.9. иметь иные права в соответствии с настоящим Договором и законодательством Республики Казахстан.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. в случае выполнения Работ Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, а также в соответствии со всеми требованиями, предусмотренными настоящим Договором, принять их;

2.2.2. при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Исполнителя;

2.2.3. при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии с указанием аргументированных обоснований их непринятия;

2.2.4. оплатить Работы Исполнителя в размере, сроки и на условиях, установленных в Договоре;

2.2.5. не раскрывать без предварительного письменного согласия Исполнителя, сведения и содержание документов, представленных Исполнителем или от его имени другими лицами, за исключением тех лиц, которые привлечены Заказчиком для исполнения условий Договора;

2.2.6. нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. самостоятельно, но с соблюдением всех правил и требований (в том числе безопасности) законодательства Республики Казахстан к оказанию предусмотренных Договором Работ, определять способы их оказания;

2.3.2. требовать выполнения Заказчиком всех принятых обязательств по Договору;

2.3.3. подавать в установленные п. 3.1. Договора сроки документы на оплату, предусмотренные п. 3.2. Договора;

2.3.4. иметь иные права в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. выполнить Работы полностью с надлежащим качеством, условиями и в установленный срок, соответствующим требованиям Технического задания (Приложение к Договору), законодательства Республики Казахстан, технической и иной регламентирующей документации по осуществляемым им видам деятельности, действующей в Республике Казахстан;

2.4.2. информировать Заказчика по его требованию о ходе выполнения обязательств по Договору, обеспечить консультационную поддержку по телефону и электронной почте;

2.4.3. предоставить Заказчику документы, необходимые для определения и/или подтверждения выполненного Исполнителем объема Работ;

2.4.4. подписать с Заказчиком Акт выполненных работ;

2.4.5. не передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

2.4.6. не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика, сведения и содержание документов, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для исполнения условий Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

2.4.7. своими силами и средствами устранить все ошибки, недостатки, выявляемые в ходе оказания и (или) после выполнения Работ;

2.4.8 доставка необходимых материалов используемых при выполнении работ до адреса, указанного Заказчиком, осуществляется силами и средствами Исполнителя и является бесплатной;

2.4.9. должен предоставить гарантийные обязательства по выполняемым работам и установленным деталям, узлам, агрегатам и запасным частям на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания уполномоченными лицами Сторон акта выполненных работ.

2.4.10. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта выполненных работ, подтверждающего факт выполнения работ, полномочными представителями обеих Сторон;

2.4.11. нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

3. Порядок и сроки подачи документов на оплату

3.1. Исполнитель выполняет Работы согласно Технического задания, указанной в Приложении к настоящему Договору.

3.2. Исполнитель в течение 5-ти рабочих дней после выполнения работ, представляет Заказчику следующие документы:

1) Акт выполненных работ;

2) Счет-фактуру.

3.3. Документы, предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица Исполнителя с приложением соответствующего документа о полномочиях, а также печатью Исполнителя. Ответственность за достоверность сведений, указанных в предоставленных документах, несет Исполнитель.

3.4. Несвоевременное предоставление Исполнителем документов и (или) не полный перечень документов, перечисленных в п. 3.2. настоящего Договора, освобождает Заказчика от ответственности за несвоевременную плату.

4. Стоимость оказания выполнения работ и порядок расчетов

4.1. Общая сумма Договора составляет ___________ (__________) тенге с учетом НДС/без учета НДС, которая включает все налоги, государственные и/или таможенные пошлины, акцизы и другие обязательные платежи, установленные законодательством Республики Казахстан.

4.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

4.3. Не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Заказчик, подписывает Акт выполненных работ либо отказывается от подписания Акта выполненных работ с обоснованием такого отказа. Исполнитель обязан устранить установленные отступления/недостатки Работ в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

4.4. После подписания Акта выполненных работ Работы считаются выполненными и принятыми.

4.5. Стоимость выполнения Работ, определяемая Техническим заданием (Приложение к Договору), является фиксированной в течение всего срока действия Договора и не подлежит изменению в сторону увеличения.

4.6. Расчет считается произведенным после того, как Заказчик осуществит перечисление платежа на банковский счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

4.7. Все расходы, связанные с банковскими операциями, оплачиваются стороной, их осуществляющей.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору несут ответственность в соответствии Договором и законодательством Республики Казахстан.

5.2. Исполнитель несет в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику вследствие выполнения Работ по Договору. Возмещение причиненного Заказчику ущерба производится Исполнителем в порядке, на условиях и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик удерживает (взыскивает) с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате, за каждый день нарушения срока.

При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % (пятидесяти) от суммы, подлежащей уплате.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Исполнителем каких-либо принятых по настоящему Договору своих обязательств, Заказчик удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 10 % (десяти) от суммы, подлежащей уплате за каждый случай ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств Исполнителем, и производит оплату за фактически выполненные Работы Исполнителем с учетом указанных в настоящем пункте удержаний.

5.5. В случае отказа Исполнителя от выполнения Работ, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно предупредив Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до его расторжения.

5.6. В случае нарушения срока выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по настоящему Договору, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно предупредив Исполнителя за 7 (семь) календарных дней до расторжения и (или) взыскать с Исполнителя сумму неустойки (штрафа, пени) в размере 10 % (десяти) от стоимости Работы.

5.7. За нарушение сроков оплаты Работ Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы подлежащей уплате за каждый день нарушения, начиная с первого дня нарушения обязательства по день его фактического исполнения (включительно), но не более 10 % (десяти) от суммы подлежащей уплате.

5.8. Оплата штрафных санкций производится путем перечисления денежных средств на банковский счет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменной претензии.

5.9. Оплата неустойки (штраф, пеня) не освобождает Сторону от исполнения обязательств по Договору.

5.10. Заказчик вправе применить к Исполнителю санкции, предусмотренные в настоящем разделе 5 Договора, в том числе, как в совокупности, так и по отдельности.

6. Споры и разногласия

6.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

6.2. Споры и разногласия, не разрешенные Сторонами в процессе переговоров, передаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на рассмотрение судов по месту нахождения Заказчика.

7. Заключительные положения

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Если Исполнитель становится банкротом или неплатежеспособным, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Исполнителю при условии, что отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

7.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

7.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или посредством электронной почты по адресу, указанному в разделе 8 Договора.

7.6. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если это указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

7.7. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

Для целей Договора «форс-мажорные обстоятельства» означают события, наступление которых неподвластно Сторонам, имеет непредвиденный характер и является следствием непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные бедствия, военные действия, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и т.п.). К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, работ или услуг.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств Исполнитель незамедлительно направляет Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Исполнителя права ссылаться на любое обстоятельство форс-мажора как на основание для возможности приостановления выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.8. Внесение изменений/дополнений в заключенный Договор допускается в случаях, предусмотренных условиями Договора и Правилами закупок товаров, работ и услуг Заказчика и законодательством Республики Казахстан. Любые изменения и/или дополнения оформляются в виде дополнительного соглашения в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

7.9. Во всем, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.10. Вся предыдущая переписка и переговоры, предшествовавшие подписанию Договора, теряют свою силу с момента его подписания.

8. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик ТОО «Оператор РОП» | Исполнитель |
| --- | --- |
| местонахождение: РК, г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18, 1 этаж телефон +7 (7172) 72-79-62 (137) e-mail: info@recycle.kz БИН 151140025060 ИИК KZ2996503F0009424183 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA Управляющий директор по финансовым вопросам __________________ Тасмагамбетов Д.Б. М.П. | _______________/ М.П. |

Приложение 1 к Договору

о закупках работ по ремонту

системы кондиционирования

№ __ от «__» ________ 2021 г.

Техническое задание

по закупкам работ по ремонту системы кондиционирования

Предмет закупок: Работы по ремонту системы кондиционирования с учетом запасных частей, комплектующих и расходных материалов (далее-Работы).

- Необходимо выполнить следующие работы:

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чистка фанкойлов Gree FMV-160WL/А-Т | 9 |
| 2 | Ремонт внешних блоков Gree FMV-160WL/А-Т | 4 |
| 3 | Ремонт внутреннего блока MIDEA MFM-36ARN1 (серверная) | 2 |
| 4 | Монтаж-демонтаж потолков | 1 |
| 5 | Чистка навесного оборудования | 4 |
| 6 | Заправка сплит систем Gree FMV-160WL/А-Т | 8 |
| 7 | Вакуумация системы кондиционирования (сплит системы) | 1 |
| 8 | Чистка фильтров грубой и тонкой очистки | 9 |

- Заменяемые запасные части должны соответствовать требованиям завода изготовителя системы кондиционирования и быть новыми, ранее не использованными.

- В случае выявления несоответствия качества выполненных Работ Исполнитель обязуется устранить, выявленные несоответствия за свой счет и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента поступления заявки от Заказчика.

- Выполняемые Работы должны обеспечить работоспособность системы кондиционирования, восстановление их неисправности и работоспособности.

- Обеспечение Исполнителем технологического процесса запасными частями, деталями и расходными материалами, необходимыми для ремонта. Качество деталей, узлов, агрегатов и расходных материалов должно соответствовать требованиям заводов-изготовителей, а также входить в стоимость выполняемых Работ, т.е. в стоимость работ включены все расходы, в том числе расходы на приобретение деталей, узлов, агрегатов, запасных частей и расходных материалов, на транспортировку, загрузку и разгрузку;

- Ремонт с заменой отдельных узлов, деталей, механизмов должен выполняться после согласования с уполномоченными представителями Заказчика.

- В стоимость работ по ремонту системы кондиционирования (внутреннего и (или) наружного блока), а также по переносу кондиционеров (демонтаж/монтаж) должны быть включены все расходы по найму или использованию специального оборудования.

- В случае нецелесообразности в проведении ремонтных работ и/или неработоспособности системы кондиционирования, Исполнитель выдает акт с указанием причин неисправности.

- Перечень обязательных работ. Ремонт системы кондиционирования включает:

1) Диагностику узлов и агрегатов– осмотр системы кондиционирования с целью поиска неисправностей узлов и агрегатов, а также определение действительной потребности в выполнении операций и прогнозирования момента возникновения неисправного состояния путем сопоставления фактических значений параметров с предельными;

2) ремонтные работы – работы по устранению неисправностей и приведения их состояния к полному восстановлению ресурса.

- Требования к качеству работ:

1) При выполнении работ устанавливать на систему кондиционирования Заказчика только новые запасные части.;

2)  Выполнять работы качественно, в установленный срок и в полном объеме;

- Исполнитель обязуется нести полную материальную ответственность и обеспечить сохранность системы кондиционирования и всех их съёмных частей.

- Требование к предоставлению гарантийных обязательств:

- Исполнитель предоставляет гарантию на ремонтные работы и заменяемые при выполнении работ материалы, агрегаты, узлы и детали сроком не менее чем на 12 (двенадцати) месяцев.

- Обязательные работы, выполняемые Исполнителем:

- Ремонт системы кондиционирования и внешних и внутренних блоков;

- Снятие, чистка и замена при необходимости воздушных фильтров;

- Проверка работоспособности электроприводов, при необходимости замена и ремонт;

- Проверка подключения электродвигателя, замер сопротивления изоляции обмоток вентилятора, при необходимости ремонт или замена;

- Проверка работоспособности установок в ручном и автоматическом режиме и их настройка на заданные параметры;

- Проверка срабатывания приборов при повышенных нагрузках, их настройка и замена при неисправности. При выявлении неисправности после всех вышеперечисленных проверок демонтаж, ремонт установленных и замена неработающих узлов, а также приборов, приобретения деталей оборудования и других компонентов системы функционально эквивалентных заменяемым производится за счет средств Исполнителя, не нарушая нормативы производителей. Демонтаж и монтаж оборудования, вышедшего из строя, производится за счет средств Исполнителя.

13. Место выполнения работ: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, дом 18, 1 этаж.

14. Дополнительные требования к Исполнителю:

1) Исполнитель обязуется выполнить Заказчику работы в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора;

2) Исполнитель обязан устранять не соответствия требованиям настоящего Технического задания, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком;

3) Расходы, связанные с устранением несоответствий требованиям настоящего Технического задания, несет Исполнитель;

4) Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид выполняемых работ оформленных в соответствии с законодательством РК;

5) Допускается выполнение работ технические характеристики, которых более лучшие предусмотренных в Техническом задании.

| Заказчик ТОО «Оператор РОП» | Исполнитель |
| --- | --- |
| __________________________ М.П. | ________________________ М.П. |